Утверждена постановлением администрации Климковского сельского поселения от 18.06.2024 № 35-П

**Рабочая программа**

**производственного контроля качества воды**

**водоёма, используемого в местах отдыха населения**

**в рекреационных целях**

**«Климковский пруд» в п. Климковка**

2024 год

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Качество воды водного объекта, используемого для рекреационного водопользования, должно соответствовать гигиеническим нормативам.

Программа производственного контроля качества воды объекта рекреационного назначения на 2024 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Рабочая программа производственного контроля включает в себя указание мест отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

**Краткая характеристика объекта водопользования**

Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка, Климковский пруд

1. **Порядок организации и проведения производственного контроля**

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением настоящей программы проводится в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Лабораторные исследования качества воды осуществляются в аккредитованной для данного вида работ лаборатории (наименование) на договорной основе.

Объём проб воды, консерванты, сроки хранения (доставки) определяет лаборатория-исполнитель. Перечень определяемых показателей и периодичность отбора проб воды для проведения лабораторных испытаний принимаются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Формой учёта и отчётности являются протоколы лабораторных испытаний качества воды, которые предаются лабораторией-исполнителем заказчику (администрации МО Климковское сельское поселение, п. Климковка, ул. Канавная 1) для анализа результатов качества воды.

1. **Перечень официально изданных нормативных документов по осуществлению производственного контроля**
2. Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
5. **Перечень определяемых показателей качества воды**

**и периодичность контроля**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Точка отбора** | **Количество проб** | **Кратность отбора** |
| 1. | Санитарно-химические показатели | | | |
|  | Запах |  | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Окраска |  | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Плавающие примеси |  | 1 | 1 раз в месяц |
| 2. | Микробиологические показатели | | | |
|  | Обобщённые колиформные бактерии |  | 1 | 1 раз в 2 недели |
|  | Патогенные микроорганизмы |  | 1 | 1 раз в 2 недели |
|  | Колифаги |  | 1 | 1 раз в 2 недели |
|  | Энтерококки |  | 1 | 1раз в 2 недели |
| 3. | Паразитологические показатели | | | |
|  | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов |  | 1 | 1 раз в месяц |