АДМИНИСТРАЦИЯ

КЛИМКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2024                                                                                              № 35-П

п. Климковка

Об утверждении Рабочей программы производственного контроля качества воды водоёма, используемого в местах отдыха населения

в рекреационных целях «Климковский пруд» в п. Климковка

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом Климковского сельского поселения, администрация Климковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Рабочую программу производственного контроля качества воды водоёма, используемого в местах отдыха населения в рекреационных целях «Климковский пруд» в п. Климковка согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

И.о. Главы Климковского

сельского поселения 					           	   Л.Г. Запольских

ПОДГОТОВЛЕНО:

Специалист администрации                                                Л.Г.Запольских

Разослать: Прокуратура Белохолуницкого района

Подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Климковское сельское поселение  Белохолуницкого района Кировской области в сети «Интернет» на едином Интернет- портале https://klimkovka.gosuslugi.ru

Утверждена постановлением администрации Климковского сельского поселения от 18.06.2024 № 35-П

Рабочая программа

производственного контроля качества воды

водоёма, используемого в местах отдыха населения

в рекреационных целях

«Климковский пруд» в п. Климковка

2024 год

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Качество воды водного объекта, используемого для рекреационного водопользования, должно соответствовать гигиеническим нормативам.

Программа производственного контроля качества воды объекта рекреационного назначения на 2024 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Рабочая программа производственного контроля включает в себя указание мест отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

Краткая характеристика объекта водопользования

Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка, Климковский пруд

- Порядок организации и проведения производственного контроля

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением настоящей программы проводится в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Лабораторные исследования качества воды осуществляются в аккредитованной для данного вида работ лаборатории (наименование) на договорной основе.

Объём проб воды, консерванты, сроки хранения (доставки) определяет лаборатория-исполнитель. Перечень определяемых показателей и периодичность отбора проб воды для проведения лабораторных испытаний принимаются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Формой учёта и отчётности являются протоколы лабораторных испытаний качества воды, которые предаются лабораторией-исполнителем заказчику (администрации МО Климковское сельское поселение, п. Климковка, ул. Канавная 1) для анализа результатов качества воды.

- Перечень официально изданных нормативных документов по осуществлению производственного контроля

- Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Перечень определяемых показателей качества воды

и периодичность контроля

| № п/п | Показатели | Точка отбора | Количество проб | Кратность отбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарно-химические показатели |  |  |  |
|  | Запах |  | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Окраска |  | 1 | 1 раз в месяц |
|  | Плавающие примеси |  | 1 | 1 раз в месяц |
| 2. | Микробиологические показатели |  |  |  |
|  | Обобщённые колиформные бактерии |  | 1 | 1 раз в 2 недели |
|  | Патогенные микроорганизмы |  | 1 | 1 раз в 2 недели |
|  | Колифаги |  | 1 | 1 раз в 2 недели |
|  | Энтерококки |  | 1 | 1раз в 2 недели |
| 3. | Паразитологические показатели |  |  |  |
|  | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов |  | 1 | 1 раз в месяц |