КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ РАЙОН
КЛИМКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.05.2020                                                                                                        № 124

п. Климковка

О внесении изменений в решение Климковской сельской Думы от 24.10.2019 № 93 «Об актуализации  схем  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по муниципальному образованию Климковское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», В соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», в целях актуализации схемы теплоснабжения Климковского сельского  поселения Белохолуницкого района Кировской области, Климковская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в схему теплоснабжения Климковского сельского  поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2014-2028  годы, утвержденную Решением Климковской сельской Думы от 24.10.2019 № 93 следующие изменения:

1.1. Таблицу 6.1.1 Перспективные топливные балансы раздела 6 «Перспективные топливные балансы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Климковской

сельской Думы                                                                             Е.А. Шуплецова

Глава Климковского

сельского поселения                                                               А.А. Шаргунов

утверждено

решением Климковской сельской Думы

от 27.05.2020 № 124

Таблица 6.1.1. Перспективные топливные балансы.

| № п/п | Наименование | ед. изм. | 2012 | 2013 | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2023 | 2024- 2028 |
| Котельная № 1 |
| 1. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| 2. | Плановое производство тепловой энергии, в т.ч. | Гкал/год | 895,9 | 895,9 | 895,9 | 1 104,2 | 1 104,2 | 1 104,2 | 1 104,2 | 1 104,2 | 1 104,2 |
| 2.1. | собственные нужды | Гкал/год | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| 2.2. | тепловые потери | Гкал/год | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| 3. | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/год | 773,8 | 773,8 | 773,8 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 940,0 | 667,0 | 667,0 |
| 4. | КПД котельной | % | 65% | 65% | 65% | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5. | Удельный расход топлива | т.у.т./Гкал | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 6. | Основное топливо | — | опил | опил | опил | опил | опил | опил | опил | опил | опил |
| 7. | Калорийный эквивалент топлива | — | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 8. | Годовой расход топлива | т.н.т. | 735,9 | 735,9 | 735,9 | 741,3 | 741,3 | 741,3 | 741,3 | 741,3 | 741,3 |
|  |  | т.у.т. | 195,8 | 195,8 | 195,8 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 |
| 9. | Резервное топливо | --- | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
| 10. | Аварийное топливо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |